國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

105年第1次會議

開會時間：105年1月5日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：

男7舍、女2舍目前辦理改善後量測驗證中(至1/13)。

1. 熱泵熱水系統案(許育菁):
2. 女八九舍案，因廠商提出疑異，經技服檢討後重新上網公告，預計1/19開標。
3. 男二女六舍之結構詳評預計於明年暑假完成。
4. 其他能源使用量偏高之館舍，住宿服務組目前內部討論中，預計下週開會討論。
5. 總圖儲冰工程(林宏一)
6. 相關數據持續收集中。
7. 相關監控及軟體施作事宜，審核廠商報價內容中。
8. 節電案（林宏達）
9. 綜合體育館熱泵系統案：已施工完畢，廠商已發文至技服報竣，待技服確認後安排驗收。
10. 填報系統功能修改案：社會工作學系及經濟學系已填報完畢，後續將聯繫其他單位填報。
11. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
12. 98~104年更換燈具數量資料彙整中。
13. GIS消防燈具建置系統: 吉普司款項已付款中，，德安繪圖部分因有減價部分，已簽准，待付款中。
14. 全校T5燈具後續全責維護案: 已發文通知全校維護範圍內之使用單位，維護廠商之聯絡資訊；並辦理變更契約將納入生命科學館區域，並安排於1/12號議價。
15. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

1. 生醫工程館新增電錶案，廠商（宜碩）完成電錶、ct裝設。

1. 邀請世技電機工業技師事務所就SCADA系統提升功能進行討論。
2. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）
3. 校內自來水管線更新規劃奉核定，後續配合道路舖面工程進行管線更新。
4. 舊體育館直飲水管線建置，105.01.05日開標。
5. 配合楓香道路舖面整修，已將管線配置圖，交付承辦同仁請技服調整，配合105年暑期納入工程施作。

貳：散會