國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第39次會議

開會時間：104年11月17日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 二活空調汰換工程（陳石龍）

二活9月及10月空調用電度數(誼昌電表)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9月 | 10月 |  |
| 集思300噸 | 37679.8 | 34480.6 |  |
| 二活300噸 | 3090.7 | 1800.4 |  |
| 二活150噸 | 13161.3 | 15499.9 |  |
|  |  |  |  |

建請解除列管。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：

本週進度:男7舍、女2舍皆已切換至熱泵系統使用中。

1. 熱泵熱水系統案(許育菁):
2. 女八九舍案，依使用單位提出需求，目前重新簽核中。
3. 男二女六舍案，本案擬依使用單位意見將女八九舍及男二女六舍拆案辦理。結構詳評之取樣作業於明年暑假施作。
4. 預計11月中公告，年底前決標，結構詳評於11月中提送。
5. 其他能源使用量偏高之館舍，目前技服針對規劃部分再行審視預算調降之可行性。
6. 總圖儲冰工程(林宏一)
7. 相關數據持續收集中。
8. 量測驗証數據簽核中。
9. 已於11/11下午邀集廠商(堃霖、廣知、永錄)及總圖討論相關事宜，續辦討論事項。
10. 節電案（林宏達）
11. 綜合體育館熱泵系統案：於11/9水泵系統廠驗測試符合規定，熱泵主機及配電盤進廠裝背完畢，目前水管工程進行中。
12. 填報系統功能修改案：昆蟲學系及農試場已上網填報，將再聯絡政治及社會系上網填報。
13. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
14. 98~104年更換燈具數量資料總計中。
15. GIS消防燈具建置系統:吉普司現依會議紀錄結論修正系統內容，並覆核鈺璽消防燈具保固資料；已完成教育訓練，廠商將提送結案報告書。
16. 全校T5燈具後續全責維護案:第二次開標 (10/20)，計兩家廠商投標，於 (11/6)召開第二次委員會審查，已上簽相關會議紀錄，待決行後，將辦理議價程序。
17. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

1. 生醫工程館新增電表案，廠商（宜碩）申報11/14開工。

1. 請廠商（保帆）提送年報資料，廠商於11/24完成資料，並出席能源會議報告討論。
2. 104年度校園數位電表監視系統預約式開口契約，執行進度累積達77％，擬簽辦105年度開口契約
3. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）
4. 校內自來水管線更新-委託世技電機工業技師事務所規劃，廠商於11/17下午3時召開討論會議。
5. 直飲水管線建置，世技電機工業技師事務所預定於11月底完成設計，送機關審查辦理招標。

貳：散會