國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

104年第44次會議

開會時間：104年12月22日（星期二）下午2時00分

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 記錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：

男7舍、女2舍已切換至熱泵系統測試使用中，目前辦理改善後量測驗證中。

1. 熱泵熱水系統案(許育菁):
2. 女八九舍案，因廠商提出疑義，經技服檢討後，尚需修正相關招標文件。
3. 男二女六舍之結構詳評預計於明年暑假完成。
4. 其他能源使用量偏高之館舍，住宿服務組目前內部討論中，預計下週開會討論。
5. 總圖儲冰工程(林宏一)
6. 相關數據持續收集中。
7. 相關監控及軟體施作事宜，審核廠商報價內容中。
8. 節電案（林宏達）
9. 綜合體育館熱泵系統案：目前工程進度已達96%，已於12/21日安排工程督導，後續將依委員所建議地方重新修正。
10. 填報系統功能修改案：社會工作學系已填報完畢，經濟學系尚未填報，將持續聯繫並請其填報。
11. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
12. 98~104年更換燈具數量資料總計中。
13. GIS消防燈具建置系統:吉普司現依會議紀錄結論修正系統內容，並覆核鈺璽消防燈具保固資料；已完成教育訓練，廠商將提送結案報告書，因系統持續更新功能，並將請吉普司開放訪客可觀看消防GIS圖等功能，系統及繪圖部分已驗收完畢，待付款中。
14. 全校T5燈具後續全責維護案:第二次開標 (10/20)，計兩家廠商投標，於 (11/6)召開第二次委員會審查，已上簽相關會議紀錄，於(11/24)辦理價格標之開標，由開普光電股份有限公司得標，已於12/1，辦理開工作業，並辦理變更契約將納入生命科學館區域，已簽至主計室。
15. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

1. 生醫工程館新增電表案，廠商（宜碩）履約中。

1. 請廠商（保帆）就scada年報資料，廠商（12/08）完成修正報告資料。
2. 105年度校園數位電表監視系統預約式開口契約已核定，排定議價。
3. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）
4. 校內自來水管線更新-委託世技電機工業技師事務所規劃，技服執行最後修正，完成後簽辦計價。
5. 直飲水管線建置，世技電機工業技師事務所完成設計，費用1,946,702元，核定辦理招標。
6. 配合楓香道路鋪面整休，已將管線配置圖，交付承辦同仁請技服調整，配合105年暑期納入工程施作。

貳：散會