國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第30次會議

開會時間：103年8月5日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

依7/30召開之審查會議，會議中各委員提出意見，請本案技服修正招標資料。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）
2. 8月9上午7點至下午6點舟山路靠總圖書館路段雙向封路，已於校園公佈欄及總務處首頁公告完成。
3. 8月9日配合總圖冰水主機遷移，當日總圖書館高壓站電力保養，已通知廠商必須自備發電機及吊掛臨時之工作燈。
4. 8月10~14日修改管路及裝機。
5. 目前一號主機三顆壓縮機正常運轉中，屋頂冷卻水塔皮帶也已更新，待8月9日過後若無空調問題，再請廠商送報價單。
6. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
7. 已於8/1補充本案異質工程採購之原因說明，目前待教育部回函中。
8. 最有利標評選作業訂於8/7下午2點召開。
9. 總圖儲冰工程(林宏一)

已與總圖確認預計8/9~10施作期程及內容。

1. 電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

8/7預計辦理議價。

1. 生技宿舍（林宏一）

預計8/5開標，因修改招標文件，改為8/7開標。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：已請技師提出修正及相關招標文件。
3. 填報系統功能修改案：說明會預計安排在9/15，已簽陳發函通知全校各單位報名參加。
4. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
5. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
6. 舊體無極燈皆已改善完成，後續維護案已決行，待上網公告招標。
7. 營繕工程燈具設計及採購準則內文修改，待簽核中。
8. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，吉普司廠商提供建置圖檔文書費用報價單，並請吉普司於下次會議到場說明圖檔文書功能報價計算方式。
9. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

簽案辦理契約變更及竣工驗收。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

請敏泰資訊股份有限公司於8/6進校查漏標示。

貳：散會