國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第44次會議

開會時間：103年11月11日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

已於103年11月4日開標並決標。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

已請技服(廣知)將第二次冰水主機量測報告，澄清並說明符合契約何項條款。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：

本案已於11/10召開評選委員會議，目前會議記錄整理中

1. 總圖儲冰工程(林宏一)
2. 因廠商已無可施作項目，目前辦理停工程序中。
3. 已於11/10會同承商及監造單位至總圖進行工務會議，並初步敲定設計變更內容及復工期程。
4. 生技宿舍（林宏一）
5. 11/10台電再次至現場進行竣工查驗，尚有缺失未能完成。
6. 自來水公司已受理申裝水表，相關規費及施工費已由承商先行代墊。
7. 節電案（林宏達）
8. 綜合體育館熱泵系統案：主計室對於利息部分仍提出相關疑義，待與技師討論後修正。
9. 填報系統功能修改案：：預計上簽發函通知全校各單位上網填寫相關設備資料。
10. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
11. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
12. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，已將德安繪圖初稿交與吉普司轉檔測試，初步測試皆可以，目前吉普司系統案待簽核中，因單價接近一百萬簽限制性招標主計室會有疑慮，故另請教逢甲大學GIS地理研究中心提供規劃及報價分析供參考，德安圖面繪圖部分，已提供單價分析報價單。
13. Scada電力監視系統建置案（陳財富）
14. 完成複驗，辦理後續結算。
15. 11/19日配合教育部委員訪問現場說明完成複驗，辦理後續結算。
16. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）
17. 詢問自來水公司，目前用戶端用水度數仍採人工抄表計算用量。

貳：散會