國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第10次會議

開會時間：103年3月18日（星期二）下午3時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）

98~102年更換燈具數量資料總計中。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

技服就初驗缺失請廠商於3/10日完成修正。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

總圖儲冰系統 決定施作續辦理簽核(主計室)。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

2/27會議記錄已依徐副總意見修改後再度簽出。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

技服案已公告上網，預計4/1開資格標，擬於調查委員可出席時間後，訂定簡報時間。

六、節電案（林宏達）

1. 綜合體育館節能評估：有關體育館熱泵系統已上簽呈，本案體育館節能評估目前辦理結案請款。

2. 填報系統功能修改案：綠基會表示仍需要資料彙整更新，將於下周五前後續將資料及原光碟原始碼寄過來本組後，經審查無誤後再開立驗收紀錄及證明。

七、教室e化維護案（）

目前依原責任區分修繕，其餘由敎務處理。

八、校園監視系統案（陳石龍）

103/3/13 會同技服及計中討論系統建置需求。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

簽辦技服裝設漏水查檢水表，簽案中。

貳：散會