國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第39次會議

開會時間：103年10月07日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

預定10/8召開委員審查會議。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

廠商(誼昌)委任學術單位進行二台冰水主機量測。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
2. 本案已於9/29上網公告，預計於10/14開標。
3. 目前評選委員會議時間調查中。
4. 總圖儲冰工程(林宏一)
5. 已於10/2下午與監造及承商討論日後改管施工期程及內容。
6. 因廠商已無可施作項目，目前辦理停工程序中。
7. 生技宿舍（林宏一）
8. 目前正辦理免計工期程序(自9/22起)。
9. 台電預計於近日至生技中心台電變電站施作變壓器基礎座。
10. 有關自來水公司內管檢驗所需修改部份，監造單位已提送預算至校，目前正預備簽核中。
11. 節電案（林宏達）
12. 綜合體育館熱泵系統案：

(1) 已將發包資料修正，寄給委員確認。

(2) 發包招標簽已至主計室，待決行後即發包。

1. 填報系統功能修改案：經黃經理來電告知欲修正說明會日期，已與黃經理聯絡修正日期為10/31下午辦理說明會。
2. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
3. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
4. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，已請德安試繪一層圖檔，交由吉普司測試對於消防圖例、門口、樓梯、柱子等圖檔，直接轉檔是否可行。
5. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

廠商就驗收缺失改善中。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

連絡自耒水提供之給水管線廠商，参考管線施工作法。

貳：散會