國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第37次會議

開會時間：103年9月23日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

第三次開標預定9/23。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

一號冰水主機運轉測試中。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
2. 教育部已於103年8月5日函復同意本案採最有利標決標方式辦理，並於103年8月7日辦理最有利標評選作業，技服以電子郵件提出審查意見回復表。
3. 有關招標簽文主計室提出7點問題，已於9月17日再次與主計室溝通後，告知技服修正招標文件中。另外，有關本組回覆意見第二點-保固、第五點-給付條件之內容仍需補充及修改。
4. 總圖儲冰工程(林宏一)

儲冰槽已完成。目前辦理第3次計價。

1. 生技宿舍（林宏一）

自來水事業處已於9/22進行內管測試，目前正辦理水表申請用印。台電分表目前續辦流程中。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：

(1)、經9/22日與技師討論後，已請再補齊相關資料。

(2)、體育館熱泵系統招標案已上簽陳核。

1. 填報系統功能修改案：經黃經理來電告知欲修正說明會日期，已與黃經理聯絡修正日期為10月31日下午辦理說明會。
2. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
3. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
4. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，委請德安提供消防設施移植及隔間確認繪圖報價。
5. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

廠商就驗收缺失改善中，並排定10/2日下午14時第一會議室內室，召開專案討會議。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

敏泰資訊股份有限公司查漏農綜管線為4”給水管，查漏費用為8萬元。經與廠商協調採工資計價，計38,745元。

貳：散會