國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第41次會議

開會時間：103年10月21日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人： 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

會議記錄，簽核中。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

二台冰水主機量測報告，已請技服(廣知)通知施工廠商(誼昌)將冰水主機量測報告澄清並修正書面資料。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：

本案原預計10/21第2次開標，因等標期間有多家廠商針對招標文件提出相似疑問及疑義，故為避免爭議及考量招標公平性，故需補充及修正資料後重新公告。另評選委員會議時間亦將重新調查。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)

因廠商已無可施作項目，目前辦理停工程序中。(於總圖會簽中)。

1. 生技宿舍（林宏一）
2. 目前正辦理免計工期程序(自9/22起)。
3. 台電已於10/16完成生技中心台電變電站變壓器安裝。廠商目前正預備進場施作。
4. 廠商預計於10/22施作自來水公司內管檢驗所需修改部份。(已於10/20已MAIL通知宿舍主委轉知各住戶儲水備用)。
5. 節電案（林宏達）
6. 綜合體育館熱泵系統案：

招標簽文已陳至主計室主任。

1. 填報系統功能修改案：預計於10/31下午14：00辦理節能填報系統說明會。
2. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
3. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
4. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，於10/20下午請德安與吉普司開會討論圖面轉檔內容，並請德安試繪一層圖檔，交由吉普司測試對於消防圖例、門口、樓梯、柱子等圖檔，直接轉檔是否可行，並請吉普司與德安依據系統及圖面調整工項提供報價單。
5. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

排定10/24複驗。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

抄算應力所及計算機中心、心理南北、視聽館、漁科館、女八、語文中心等水錶。

貳：散會