國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第43次會議

開會時間：103年11月04日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

已於103年11月4日開標並決標。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

已請技服(廣知)將第二次冰水主機量測報告，澄清並說明符合契約何項條款。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
2. 本案已於10/30開標，共2家投標。
3. 評選委員會議時間訂於11/10下午，相關資料整理中。
4. 總圖儲冰工程(林宏一)
5. 因廠商已無可施作項目，目前辦理停工程序中。
6. 堃霖已提供修正後之預計施工期程，擬另行討論並確認。
7. 生技宿舍（林宏一）
8. 11/3台電至現場進行竣工查驗尚有部份缺失，預計一週內改善完成再次辦理複驗。
9. 自來水公司內管檢驗所需修改部份廠商已於10/22施作完成，目前正於自來水公司進行申裝流程。
10. 節電案（林宏達）
11. 綜合體育館熱泵系統案：已修正上簽陳至主計室，待決行後即辦理發包。
12. 填報系統功能修改案：：預計上簽發函通知全校各單位上網填寫相關設備資料。
13. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
14. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
15. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，已將德安繪圖初稿交與吉普司轉檔測試，初步測試皆可以，目前吉普司系統案正在準備發包，德安圖面繪圖部分，已另請再提供將報價單單價分析。
16. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

完成複驗，辦理後續結算。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

抄算應力所及計算機中心、心理南北、視聽館、漁科館、女八、語文中心等水錶。

貳：散會