國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第38次會議

開會時間：103年9月30日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

預定10/8召開委員審查會議。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

廠商(誼昌)委任學術單位進行二台冰水主機量測。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
2. 教育部已於8/5函復同意本案採最有利標決標方式辦理，並於8/7辦理最有利標評選作業，審查意見回復表已以電子郵件方式提供各委員確認。
3. 有關招標簽文已於9/26決行，並已於9/29上網公告。
4. 總圖儲冰工程(林宏一)
5. 第3次計價資料已於9/26送達主計室。
6. 有關改管施工事宜，已聯絡監造設計單位及施工廠商先行開會確認施作內容及期程。
7. 生技宿舍（林宏一）
8. 目前正辦理免計工期程序(自9/22起)。
9. 台電線補費及自來水公司相關申請費用，已由廠商先行代墊。
10. 有關自來水公司內管檢驗所需修改部份，報價目前由監造單位審核中，俟審核完畢送校後辦理契約變更程序。
11. 節電案（林宏達）
12. 綜合體育館熱泵系統案：

已將招標文件資料送至各委員審查，後續待招標簽核准後補齊相關資料。

1. 填報系統功能修改案：經黃經理來電告知欲修正說明會日期，已與黃經理聯絡修正日期為10/31下午辦理說明會。
2. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
3. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
4. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，德安並提供配合GIS圖檔，繪製消防平面圖報價。
5. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

廠商就驗收缺失改善中，並排定10/2下午14時第一會議室內室，召開專案討會議。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

農綜館漏水完成修繕，廠商辦理計價。敏泰資訊股份有限公司查漏農綜館管線為4”給水管，查漏費用為8萬元，經與廠商協調採工資計價，計38,745元，另案簽核支付。

貳：散會