國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第16次會議

開會時間：103年4月29日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

工程招標預算匡列簽辦中。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

4/30請技服(廣之)召開總圖及二活空調得標廠商，施工前協調會議。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

第1次評審會議記錄已簽出。目前正與住宿組確認開會時間，原本預計5/1(四)召集輔導員、學生代表及監造開會，但5/1監造廠商因勞動節放假，故目前正再次與住服組敲定時間中。

1. 電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

已於4/25複驗完成，驗收記錄撰寫中。目前正與廠商協商後續3-10年維護保養訂約事宜。但據廠商回報，銀行表示後續3-10年的維護保證金於現時辦理尚太早，故無法於現時提出3-10年維護保證金保證單，此部份正加緊與廠商協調中。

1. 生技宿舍（林宏一）

有關部長對單線圖的意見，已轉知技服，技服亦已回應，擬於週三向部長報告，若無問題即可送台電審圖。台電審圖期程經詢問技師得知，約三個星期。

1. 節電案（林宏達）

1.綜合體育館節能評估：有關體育館熱泵系統已上簽呈發包。

2.填報系統功能修改案：已請綠基會開立發票後續請款中。

1. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）

1.98~102年更換燈具數量資料總計中。

2.舊體無極燈皆已改善完成，後續維護案尚在簽核中。

1. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

缺失改善大致完成，廠商提出第三次部分計價要求，請技服審查後辦理。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

語言中心後方近辛亥路圍牆水表裝設完成，請配電室協助查抄下游用水館舍。

貳：散會