國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第4次會議

開會時間：103年1月28日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）

102年更換燈具數量總計中。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

初步預定01/22日辦理初驗。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

公文於學生活動中心會辦中。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

監造單位目前進行缺失改善確認，將於監造單位確認無誤後辦理複驗。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

招標文件已修正完成，預計1/28召開工作小組會議確認後上網公告。

六、節電案（林宏達）

1.	綜合體育館節能評估：燈具及熱泵資料仍待廠商補齊。

2.	填報系統功能修改案：已於12/27日申報完工，簽辦驗收。

3.	能源中心新建工程燈具：本案原定102/12/31主體建築開標與空調及外管線暨區域道路改善工程價格標均先行暫緩執行，待教育部函覆後再處理。

七、教室e化維護案（陳財富）

目前依原責任區分修繕，其餘由敎務處理。

八、校園監視系統案（陳石龍）

1月29日會議討論後暫定，原先CCTV管線要橫跨如椰林大道及醉月湖等位置之監視器已另選取適當地點安裝，原安裝數量為126組，討論修正後安裝數量為122組，並於2月13日下午14:30，再會同技服廠商、事務組、駐警隊進行現場會勘。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

於1/21上午9點45分協同自來水廠人員查勘2號館前漏水。

貳：散會