國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第9次會議

開會時間：103年3月11日（星期二）下午3時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）

98~102年更換燈具數量資料總計中。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

技服就缺失排定3/18辦理複檢。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

總圖儲冰系統 決定施作續辦理簽核(主計室)。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

預計將於2/27日早上11：00與廠商召開協調會。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

工作小組會議記錄簽核中。

六、節電案（林宏達）

1. 綜合體育館節能評估：依體育室來簽意見所示，將辦理體育館熱泵系統，目前以上簽陳核中。

2. 填報系統功能修改案：已於103年3月10日辦理說明會並一併驗收，待廠商將光碟資料補足開立驗收證明。

七、教室e化維護案（）

目前依原責任區分修繕，其餘由敎務處理。

八、校園監視系統案（陳石龍）

本案於3/5日已召集相關人員，進行2/11日討論後之更新圖檔，CCTV位置、數量等事宜，並依總務長指示將3/5討論完更新圖檔，CCTV位置、數量等事宜，3/10諮詢大安區派出所管區意見。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

1. 技服裝設漏水查檢水表簽案，節能會議裁示採水電開口契約修繕辦理設置水表，技服案不執行。
2. 1號館及2號館近椰林道水閥漏水已修繕。

貳：散會