國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第45次會議

開會時間：103年11月18日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

預定11/18會同駐警隊、監造單位及得標廠商辦理CCTV裝設位置現場會勘。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

預定11/20辦理完工驗收。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：

本案已於11/10召開評選委員會議，目前會議記錄整理中

1. 總圖儲冰工程(林宏一)

停工中，目前正辦理變更追加項目程序。

1. 生技宿舍（林宏一）
2. 台電已於11/17完成送電程序，電表部分已完成。
3. 水表申請現正由自來水公司申請路證程序。
4. 節電案（林宏達）
5. 綜合體育館熱泵系統案：已請技師修正利息部分後，重新回覆主計室。
6. 填報系統功能修改案：：已發函請全校使用單位於11/24日~12/15至節能填報系統填報。
7. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
8. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
9. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，已將德安繪圖初稿交與吉普司轉檔測試，初步測試皆可以，目前吉普司系統案已提供單價分析，待簽核中，德安圖面繪圖部分，已提供單價分析報價單，待簽核中。
10. Scada電力監視系統建置案（陳財富）
11. 廠商準備結算資料，申請辦理結算。
12. 11/19日配合教育部委員訪問現場說明。
13. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

蒲葵道近新南停車場疑似漏水，請廠商報價查修。

貳：散會