國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第26次會議

開會時間：103年7月8日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

招標文件準備交付評選委員。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

8月10~14日修改管路及裝機。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：

技服已於7/2提送招標資料，並預計安排於7/8請技服報告並審查相關資料，俟討論後簽請教育部同意本案採最有利標辦理。目前相關簽文擬稿中。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)
2. 已於7/4進行第2台主機廠驗事宜，儲冰槽已於7/4開始進場施作。
3. 預計7/10上午邀集堃霖、誼昌、廣知及總圖進行8/9第2台冰水主機進場施工期程及相關說明協調。
4. 電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

已依廠商來文建議內容簽辦後續3~10年維護契約中，目前簽陳正於總務處會辦。

1. 生技宿舍（林宏一）

簽案已於7/1決行，俟圖面送審通過後辦理招標。

1. 節電案（林宏達）

1. 綜合體育館熱泵系統案：技與廣知林紀暘技師聯繫，技師表示將於7月9日提送初步設計規畫。

2.填報系統功能修改案：已與綠基會黃建誠經理聯繫，預定說明會安排在8月份，後續將安排說明會及發函通知全校各使用單位。

1. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
2. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
3. 舊體無極燈皆已改善完成，後續維護案尚在簽核中。
4. 營繕工程燈具設計及採購準則內文修改，待簽核中。。
5. GIS消防燈具建置系統，廠商提供報價單，目前上簽核中。
6. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

廠商辦理第4次計價及彙整竣工資料。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

弓銓企業股份有限公司（電子數位型）於7/2日現勘，對於試裝水表一事，將與公司討論。

貳：散會