國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第15次會議

開會時間：103年4月15日（星期二）下午3時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）

1.98~102年更換燈具數量資料總計中。

2.椰林大道無極燈防水盒安裝完成，持續追蹤改善後情形。

3.舊體無極燈皆已改善完成，後續維護案尚在簽核中。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

技服請廠商速將台電送審資料及竣工資料彙整後，送技服審查，利以排定完工驗收。

三、疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

選定語言中心後近辛亥路幹館裝置水表，再測試管線控制區域館舍為何;另校史館大門道路東側制水閥故障亦一併處理。開口廠商排定4/23日前施工。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

目前已連繫電機系於4/24下午討論，以說明並釐清廠商疑慮，複驗時間目前訂於4/25上午9:30。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

4/14已召開評審小組會議，會議記錄製作中。

六、生技宿舍（林宏一）

技服已於4/18提供工程圖說，目前審核中。

七、節電案（林宏達）

1. 綜合體育館節能評估：體育館熱泵系統系統已重新修正並上簽。

2. 填報系統功能修改案：本案目前已上簽簽結案並請款。

八、二活空調汰換評估案（陳石龍）：

於4/1已上網公開招標，4/17開標。

九、校園監視系統案（陳石龍）

已請技服修正設計及招標文件。

貳：散會