國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第36次會議

開會時間：103年9月16日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

第二次流標，第三次開標預定9/23。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）
2. 組裝一號主機冷卻水塔。
3. 一號冰水主機定位、管路連接。
4. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
5. 教育部已於103年8月5日函復同意本案採最有利標決標方式辦理，並於103年8月7日辦理最有利標評選作業，技服以電子郵件提出審查意見回復表。
6. 招標簽文主計室提出7點問題，目前與技服討論擬稿中。
7. 技服依9月3日決議已提送招標文件電子檔，目前審查中
8. 總圖儲冰工程(林宏一)

儲冰槽已完成。目前辦理第3次計價。

1. 電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

契約用印完成，擬請同意解除列管。

1. 生技宿舍（林宏一）

台電及自來水公司相關申請程序中。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：

(1)、技師於9月14日提送修正資料，後續將其修正資料提送各委員查看。

(2)、另有關熱泵系統招標案一併簽呈，待招標文件希正完畢後一併檢附上網公告。

1. 填報系統功能修改案：經黃經理來電告知欲修正說明會日期，已與黃經理聯絡修正日期為10月30日下午辦理說明會。
2. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
3. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
4. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，吉普司提供消防設施及隔間現勘報價，並將保管組底圖一併修改，報價先以單一棟專案處理。後續76棟，待第一棟做完後進行作業規範及報價。
5. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

廠商就驗收缺失改善中。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

農化館給水管漏水，廠商完成修繕。

貳：散會