國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第34次會議

開會時間：103年9月2日（星期二）下午2時

開會地點：第四會議室會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

103.08.14 已將招標文件上網公告，預定9月2日開標。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）
2. 施作2及3冰水主機自動控制系統。
3. 3冰水主機開始整修。
4. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
5. 教育部已於103年8月5日函復同意本案採最有利標決標方式辦理，並於103年8月7日辦理最有利標評選作業，會議紀錄簽核中。
6. 招標簽文主計室提出7點問題，目前與技服討論擬稿中。
7. 103年8月19日針對本案將分開施工或合併施工事宜討論。
8. 總圖儲冰工程(林宏一)

8/9~10已完成第2台主機設置並試運轉，目前續進行儲冰槽及水泵設置配管。

1. 電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

廠商訂約中。

1. 生技宿舍（林宏一）
2. 施工中，目前已完成內管配管及外管開挖配管。
3. 廠商已至台電進行相關申請手續。
4. 節電案（林宏達）
5. 綜合體育館熱泵系統案：

已於8月27日開完招標文件審查會議，經與技師討論將於兩星期內修正委員所示意見，並重新提送給委員審查無誤後，簽報招標。

1. 填報系統功能修改案：說明會預計安排在9/15，已簽陳發函通知全校各單位報名參加。
2. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
3. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
4. 舊體無極燈皆已改善完成，後續維護案已決行，於8/19號開標。
5. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，並請吉普司提供消防設施及隔間現勘報價，報價先以單一棟專案處理。
6. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

排定9/02日竣工驗收。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

農化系館前道路給水管漏水，廠商報價簽案修繕。

貳：散會