國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第31次會議

開會時間：103年8月12日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

技服已依7/30召開之審查會議，將招標資料修正完成，工作小組確認修正內容後，於8月11日將該文件轉寄各審查委員再行確認，於三日後招標若無需修正，將送發包股上網公告。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

目前廠商(誼昌)已將該拆除的主機、泵浦及管路拆除完成，並將從鑫國保養完的冰水主機、泵浦定位完成。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
2. 教育部已於103年8月5日函復同意本案採最有利標決標方式辦理，並於103年8月7日辦理最有利標評選作業，目前會議紀錄整理中。
3. 招標簽文於主計室會辦中。
4. 總圖儲冰工程(林宏一)

8/9~10已完成第2台主機設置並試運轉，目前續進行儲冰槽及水泵設置配管。

1. 電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

已於8/7進行議價，訂約中。

1. 生技宿舍（林宏一）

已於8/7決標，工期90日曆天，目前施工中。

1. 節電案（林宏達）
2. 綜合體育館熱泵系統案：相關需求計畫書經部長指示有需修改部分，已請技師提出修正及相關招標文件盡速安排於這星期提出。
3. 填報系統功能修改案：說明會預計安排在9/15，已簽陳發函通知全校各單位報名參加。
4. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
5. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
6. 舊體無極燈皆已改善完成，後續維護案已決行，已上網公告招標。
7. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，吉普司廠商提供建置圖檔文書費用報價單，並請吉普司於本次會議到場說明圖檔文書功能報價計算方式。
8. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

排定8/27日竣工驗收。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

敏泰資訊股份有限公司查漏標示1處，請廠商報價修繕。

貳：散會