國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第2次會議

開會時間：103年1月14日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）

102年更換燈具數量總計中。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

初步預定01/22日辦理初驗。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

公文於學生活動中心會辦中。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

監造單位已確認改善完成，將擇日辦理複驗。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

招標文件已修正完成，預計1/28召開工作小組會議確認後上網公告。

六、節電案（林宏達）

1.	綜合體育館節能評估：燈具資料仍待廠商補齊。

2.	填報系統功能修改案：重新安排驗收中。

3.	能源中心新建工程燈具：待12/19校規會討論大門出口燈具型式後，依據辦理。

七、教室e化維護案（沈育志）

公共區域將由南北區水電承辦理人簽文辦理，其餘由教務處承辦理辦理。

八、校園監視系統案（陳石龍）

請技服重新確認文件中，擇日召開施工說明會。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

男七舍:長興街92號(水號:1-08-001253-3):自來水處通知抄表12月用水度數時，發現用水度數異常，原用水度數約四千度，本月增加至一萬度。於102/12/26上午10:30與住宿服務組與配電室班長及副班長及自來水處人員至現場會勘，推斷應為11月底時更換設備(浮球開關以及浮球)時，廠商將進水開關開太大，以致浮球晃動過大，導致水表讀數異常。目前先將開關轉小，持續觀察用水度數。

貳：散會