國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第6次會議

開會時間：103年2月25日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）

102年更換燈具數量總計中。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

技服就初驗缺失請廠商於3/10日完成修正。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

總圖儲冰系統 決定施作續辦理簽核(主計室)。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

預計將於2/27日早上11：00與廠商召開協調會。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

工作小組會議記錄簽核中。

六、節電案（林宏達）

1. 綜合體育館節能評估：經與體育室吳要明先生聯繫後，體育室經評估後決定要辦理熱泵工程，後續簽文本組辦理後續發包事宜，另亦請廣知工程將文件資料送至本組以利本評估案請款。

2. 填報系統功能修改案：已與綠基會及主驗人協調聯繫後續安排時間召開說明會，並於說明會當中一併驗收。

七、教室e化維護案（）

目前依原責任區分修繕，其餘由敎務處理。

八、校園監視系統案（陳石龍）

請技服重新確認文件中，擇日召開施工說明會。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

簽辦技服裝設漏水查檢水表，簽案中。

貳：散會