已國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第11次會議

開會時間：103年3月25日（星期二）下午3時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）

98~102年更換燈具數量資料總計中。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

技服就缺失排定3/26日辦理複檢。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

總圖儲冰系統 決行，26日前技服完成招標資料修正。

四、疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

簽辦技服裝設漏水查檢水表，簽案中。

五、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

2/27會議記錄已發文，廠商已提送秏材數量及費用予監造廠商審核中。

六、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

預計4/1開資格標，評審小組會議經調查委員時間後，將於4/14召開。

七、生技宿舍（林宏一）

已通知生技宿舍住戶將於3/27進行調查配電盤現狀。

八、節電案（林宏達）

1. 綜合體育館節能評估：有關體育館熱泵系統已上簽呈發包，本案已完成驗收請款，擬請節除列管。

2. 填報系統功能修改案：資料光碟已與3月24日送達，目前將資料送至主驗官審查，待審查後無誤及盡速辦理後續請款作業。

九、教室e化維護案（）

目前依原責任區分修繕，其餘由敎務處理。

十、校園監視系統案（陳石龍）

目前預算費用簽核中。

貳：散會