國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第17次會議

開會時間：103年5月6日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

工作小組檢討「工程採購契約書」內容。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

5月6日得標廠商至總圖書勘查拆機路線，預計5月14日第二活動中心冰水主機汰換，召開相關單位說明會。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

評審會議紀錄已決行，目前正交由發包股辦理相關議約程序，訂於住宿服務組訂於5/8 14:00召開初步規劃說明會。

1. 電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

驗收紀錄已繕寫完成，續辦後續結案事宜，正詢問主計室後續3~10年維護訂約相關程序。

1. 生技宿舍（林宏一）

電力分戶圖面已請技師送台電審核，若無其他因素，審圖預計約需3星期。

1. 節電案（林宏達）

1.綜合體育館節能評估：有關體育館熱泵系統已上簽陳發包。

2.填報系統功能修改案：已請綠基會開立發票後續請款中。

1. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）

1.98~102年更換燈具數量資料總計中。

2.椰林大道無極燈防水盒安裝完成，持續追蹤改善後情形。

3.舊體無極燈皆已改善完成，後續維護案尚在簽核中。

1. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

台電退保護曲線送審資料，廠商修正資料中。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

資工系水表故障，請配電室開單報修。

另建立用水系統樹狀圖。

將總圖儲冰工程納入會議中報告討論。

貳：散會