國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第48次會議

開會時間：103年12月9日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

請廠商報請開工，工期120日曆天。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

準備支付第一次估驗計價款項，及辦理驗收複驗事宜。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：

本案於11月26日開工，並已於12月3日召開開工會議，要求廠商辦理開工作業、提報預訂期程等事宜。

1. 學生宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁):

廣知已協助提出評估報告，包含國青舍、女一三八九舍及大一女A、B舍之評估資料。經比對98年的評估報告後，建議廣知針對男一三五舍再行評估。本案預定於12月10日與住宿服務組開會討論。

1. 總圖儲冰工程(林宏一)

停工中，目前正辦理變更追加項目程序。

1. 生技宿舍（林宏一）
2. 水表申請已經交通局審核通過，俟路證核發下來即可施工。
3. 廠商已辦理部份程序。
4. 節電案（林宏達）
5. 綜合體育館熱泵系統案：於12/5收到工程會回函，擬將另案簽核辦理後續10年維護保養工程技服案。
6. 填報系統功能修改案：：已發函請全校使用單位於11/24~12/15至節能填報系統填報。
7. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
8. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
9. GIS消防燈具建置系統，已向開勝取得101年申報光碟資料，共有77棟資料，因舊機械館、綜合教室將拆除，於103年申報變更為75棟，已將德安繪圖初稿交與吉普司轉檔測試，初步測試皆可以，目前吉普司系統案已提供單價分析，已請廠商補充報價內容-系統功能內容明細，德安圖面繪圖部分，已提供單價分析報價單，已奉核決行，送發包股辦理議價中。
10. Scada電力監視系統建置案（陳財富）
11. 開立結算驗收證明書及計價付款。
12. 鹿鳴堂光纖修繕廠商報價34,756元，簽案辦理修繕。
13. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

蒲葵道近新南停車場疑似漏水，廠商報價50,820元，經議價廠商以45,000元承攬。

貳：散會