國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第27次會議

開會時間：103年7月15日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

1. 進度報告：
2. 校園監視系統案CCTV (陳石龍)

招標文件準備交付評選委員。

1. 二活空調汰換工程（陳石龍）

8月10~14日修改管路及裝機。

1. 宿舍改設熱泵熱水系統案(許育菁)：
2. 工作小組及委員名單已簽准，目前聯絡委員中。
3. 函教育部同意最有利標簽文陳核中。
4. 待技服依7/8開會結果提送修正資料後，安排工作小組會議。
5. 總圖儲冰工程(林宏一)
6. 儲冰槽已於7/4開始進場施作中。
7. 已於7/10上午邀集堃霖、誼昌、廣知及總圖進行8/9第2台冰水主機進場施工期程及相關說明協調。
8. 電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

已依廠商來文建議內容簽辦後續3~10年維護契約中，目前簽陳正於主計室會辦。

1. 生技宿舍（林宏一）

簽案已於7/1決行，監造已提供圖說及標單，目前正預備上網公告。

1. 節電案（林宏達）

1. 綜合體育館熱泵系統案：廣知已於7月14日提送相關初步設計規畫，經與體育室聯繫後將盡速安排會議討論相關需求及後續維護保固，並一併簽呈工作小組及提送教育部報備審查。

2.填報系統功能修改案：經與綠基會黃經理聯繫後，預計說明會安排在8月28日，後續將簽呈發函通知全校各單位。

1. 節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）
2. 98~102年更換燈具數量資料總計中。
3. 舊體無極燈皆已改善完成，後續維護案尚在簽核中。
4. 營繕工程燈具設計及採購準則內文修改，待簽核中。。
5. GIS消防燈具建置系統，廠商提供報價單，目前上簽核中。
6. Scada電力監視系統建置案（陳財富）

廠商結算單項數量有增減辦理契約變更及彙整竣工資料。

1. 疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

聯繫自來水公司契約查漏公司：敏泰資訊股份有限公司，可至校簡報說明協助學校查漏事宜。

貳：散會