國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第1次會議

開會時間：103年1月7日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）

102年更換燈具數量總計中。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

初步預定01/22日辦理初驗。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

簽文會請使用單位匡列經費，辦理招標會簽中。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

監造單位目前進行缺失改善確認，將於監造單位確認無誤後辦理複驗。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

目前正參考相關類型標案之招標文件及黃技正提示內容，進行招標文件修正中。

六、節電案（林宏達）

1.	綜合體育館節能評估：燈具及熱泵資料仍待廠商補齊。

2.	填報系統功能修改案：已於12/27日申報完工，簽辦驗收。

3.	能源中心新建工程燈具：待12/19校規會討論大門出口燈具型式後，依據辦理。

七、教室e化維護案（沈育志）

目前依原責任區分修繕，待一年後有超過修繕金額100萬元時再另辦理合約。

八、校園監視系統案（陳石龍）

請技服重新確認文件中，擇日召開施工說明會。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

男七舍:長興街92號(水號:1-08-001253-3):自來水處通知抄表12月用水度數時，發現用水度數異常，原用水度數約四千度，本月增加至一萬度。於102/12/26上午10:30與住宿服務組與配電室班長及副班長及自來水處人員至現場會勘，推斷應為11月底時更換設備(浮球開關以及浮球)時，廠商將進水開關開太大，以致浮球晃動過大，導致水表讀數異常。目前先將開關轉小，持續觀察用水度數。

貳：散會