國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

103年第16次會議

開會時間：103年4月22日（星期二）下午3時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：徐副總炳義 紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（王毅中）

1.98~102年更換燈具數量資料總計中。

2.椰林大道無極燈防水盒安裝完成，持續追蹤改善後情形。

3.舊體無極燈皆已改善完成，後續維護案尚在簽核中。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

教育部4/8文書資料稽核。

三、疑似漏水水號追蹤：（陳財富）

參考GIS資料，辦理水表、制水閥位置現場核對（預定5月底完成）。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

有關後續保養之設備預估費用，監造已審核通過，目前已連繫電機系安排議時間，以說明並釐清廠商疑慮，複驗時間目前訂於4/25上午9:30。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

4/1已開資格標，1家廠商投標且符合契約規定，訂於4/14召開評審小組會議。

六、生技宿舍（林宏一）

經調查大部份宿舍用戶均無特別用電需求，故原則以1○ 3W18戶及3○ 220V1戶方式辦理，目前正約主委時間，說明將來施工方式及影响。

七、節電案（林宏達）

1. 綜合體育館節能評估：體育館熱泵系統系統已重新修正並上簽。

2. 填報系統功能修改案：待綠基會開立發票後請款。

八、二活空調汰換評估案（陳石龍）：

於4/1已上網公開招標，4/17開標。

九、校園監視系統案（陳石龍）

4/1上午10點召集技服、計中等相關人員，再次討論系統建置工程會議。

貳：散會