國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第30次會議

開會時間：102年8月6日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

- MR-16LED燈：已發備忘錄請該廠商辦理完工。

- 傳統燈評估汰換成LED燈案：專案簽辦中。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

8/03日設置總配電站、中研院原子及分子研究所、凝態科學研究中心、化學系。餘未設置系館由廠商聯繫擇期施作。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

總圖儲冰持續推動中，待總務長指示。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

技服正確認完工中。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

目前已會辦住宿服務組。

六、節電案（許育菁）

- 創意比賽案：8月6日與學生電話聯絡後，了解目前大概的需求，目前尚需人力及經費方能執行。

- 教育部節能補助案：目前廠商報告書撰寫及預算編列中，預計本週提送計畫書。

- 追蹤館舍節能評估：資料整理中，尚有部分系所未繳交資料，公衛學院、人工氣候室、資訊工程館、化學館、霖澤館、萬才館、積學館未繳交資料，已再次送函文影本催繳。

七、教室e化維護案（沈育志）

已請廠商報價維護合約及全責一年費用(因該設備已使用4~5年)。

八、校園監視系統案（沈育志）

請計資提出雲端儲存費用及資料修正中。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

- 本校101年6月用水度數為167,303度，101年7月用水度數為192,211度，102年6月用水度數為159,964度，102年7月用水度數為148,168度，本月用水度數較上月減少。

- 新體育館及凝態物理館：
夏季(102年5~7月)用水度數稍高，但與去年度夏季用水度數相近，已至現場查看，目前尚未發現漏水情事，近幾個月用水度數稍高可能係因夏季空調散熱水塔需用水量較高之故。

十、全校省水設備更換案：（黃微茹）

本案共有22個館舍232個水龍頭已裝設12館舍198個水龍頭，餘10館舍34個水龍頭。

貳：散會