國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第44次會議

開會時間：102年11月12日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

傳統燈評估汰換成LED燈案：廠商尚未繳交保証金。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

11/06功能測試建議及改善事項，預定12/06完成改善。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

技師就總圖主機遷移作規劃，定11/18前完成修正mail與學校參考。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

已於11/1辦理驗收，缺失改善中(20日內改善完成)。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

工程案已簽奉核可，目前準備相關招標文件中。

六、節電案（許育菁）

- 創意比賽案：學生於9月18日回覆目前在編訂預算書中。惟至今尚未回覆消息。本案擬請先行解除列管，待學生後續提出資料後再行續辦。

- 綜合體育館節能評估：10月底技服已與體育室人員再次討論，目前熱泵及照明部分尚在評估討論中。

- 填報系統功能修改案：本案已於8月23日開工，預計於11月20日完工。燈具資料雖有系所但無對應之建物編號，又廠商表示判斷上會有所困難，因此待原始資料填妥建物編號再將資料提供廠商辦理後續事宜。廠商擬先申請停工，待前述資料完整後，再辦理復工。

- 能源中心新建工程燈具：依能源管理小組意見修正部分資料中。

七、教室e化維護案（沈育志）

目前已將E化維護案簽結，奉核可後結案。

八、校園監視系統案（沈育志）

10/28技服已將審查資料送到，目前上網公開招標中，本案採異質最低標，工作小組及委員名單簽核中。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

漁科館10月用水度數已下降(7月用水度數為277度，8月用水度數為565度，9月用水度數為707度，10月用水度數為333度。

貳：散會