國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第34次會議

開會時間：102年9月3日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

- MR-16LED燈：辦理完工請解除列管。

- 傳統燈評估汰換成LED燈案：已在主計室簽辦中。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

8/31日設置二活、管院2號館裝設順利。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

總圖儲冰目前推行中，待技師提出資料與總圖說明。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

廠商允諾於9/13前完成並報校驗收，並續行後續2年保固後之8年維護保養事宜。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

主計室會簽意見釐清中。

六、節電案（許育菁）

- 創意比賽案：目前學生不在國內，已寄信跟學生們詢問，但尚未收到。

- 教育部節能補助案：8/30開會討論完畢，請廠商依會議紀錄修正資料，於一週內提送。

- 追蹤館舍節能評估： 本案資料已全部繳交，目前待排會議中。

七、教室e化維護案（沈育志）

以普通教學館為例(101.08~102.08)屬公共區域約6萬元，教學區域請教務處理中。

八、校園監視系統案（沈育志）

會議記錄簽核中。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

博理館近三個月用水度數稍高，先前已至現場查看，未發現漏水，經了解可能原因係因4月時加裝2台冷卻水塔所導致之用水量增加。

貳：散會