國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第36次會議

開會時間：102年9月17日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

傳統燈評估汰換成LED燈案：上網公開招標中於10/1開招。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

9/24日辦理工程督導。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

技師就總圖主機遷移作規劃。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

- XML連線將於9/18由麗鉅公司會同永錄公司工程師至生科館現場操作確認連線功能正常可運作。

- 電機系排程功能將於星期五完成,監造單位將於星期五上線確認。

- 本套系統正式XML資料將於下週一(9/23)開始傳送至生科館中央監控系統。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

主計室會簽意見釐清中。

六、節電案（許育菁）

- 創意比賽案：本案前於8月12、27日詢問學生皆未得到回覆。今日會再寄信詢問。

- 教育部節能補助案：本案已發文教育部展延工期。廠商所提之節案報告，經幾次退回修正後，預計本週提送定稿本至本校辦理驗收事宜。

- 追蹤館舍節能評估： 本案已發開會通知，預計於9月23日下午召開會議。目前各館用電度數整理中。

- 填報系統功能修改案：本案已於8月23日開工，預計於11月20日完工。分為系統功能修改及資料匯入部分，目前廠商辦理中，預計下週開會討論。

- 能源中心新建工程燈具：廠商已於9月13日提送燈具資料。

七、教室e化維護案（沈育志）

以所有教學館舍為例(101.08~102.08)屬公共區域約13萬元，教學區域請教務處理中。

八、校園監視系統案（沈育志）

請技服重新評估儲存放置位置之比較。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

工學院綜合大樓一樓男廁漏水(應為水箱浮球損壞)及地下一樓的蓄水池右方牆漏水問題, 後續追蹤單位回覆已交由機械系系辦提修繕單處理。

貳：散會