國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第48次會議

開會時間：102年12月10日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

102年更換燈具資料彙整

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

排定12/18第2次功能檢測。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

技服12/6將資料送出，經管組就監控設置與否事項，於12/10日決定再通知技服修正。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

監造單位已確認缺失改善完畢，將擇日辦理複驗。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

目前正參考相關類型標案之招標文件及黃技正提示內容，進行招標文件修正中。

六、節電案（許育菁）

- 綜合體育館節能評估：廠商承諾最晚於12/17提送資料。

- 填報系統功能修改案：T5資料已完成，剩餘LED消防燈具待填資料，預計12/12要求廠商辦理復工。

- 能源中心新建工程燈具：待12/19校規會討論大門出口燈具型式後，依據辦理。

七、教室e化維護案（沈育志）

該案可行性不足，另檢討再簽案辦理。

八、校園監視系統案（沈育志）

修正招標資料中。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

- 有關第二活動中心商家因B2馬達故障，暫由學校用水供應，經營管理組表示會依商家用水度數(各商家前均裝有私表)收取水費，且所收水費應轉入102TA001項下。

- 生命科學館與大考中心的水路在竣工圖中只有屋頂的水塔有相連，目前兩邊的閥都已關。

貳：散會