立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第1次會議

開會時間：102年1月8（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

- 鹵素燈具：已於 12月28日開標，履約中。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

已奉核辦理公開招標至102年1月10日開標。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

會議決定採用方案2螺旋冰水主機，技服於102年1月15日前送設修正資料。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

已於102年1月3日開標，履約中。

五、熱泵熱水系統案：

依節能率及回收年限過濾，預計先進行男7舍、女2舍進行結構評估。目前已簽請修繕股協助進行。

六、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

監控部份：

1.	工程部份已於101年12月11日完成驗收，並於12月31日結案付款。

2.	有關技服部份正彙整相關問題先請佑明電機工程顧問有限公司先行回覆後，再安排外部會議討論，並依指示邀徐專委出席。

七、節電案（許育菁）

- 節電獎勵：獎牌及獎狀已於1月8日公開頒發，本案結案請解除列管。

- 館舍節能評估：已將修正版報告書函送各單位，待系所回覆意見。

- 創意比賽案：已於1月7日與徐專委及李專員E-MAIL討論，待回覆學生活動中心。

- 節能績效補助案：簽文中，並請廣知科技股份有限公司提送計畫書，以利本案申請作業。

八、教室e化維護案（沈育志）

教學設備修繕，與教務處熊先生分類教務處及總務處權責。

九、校園監視系統案（沈育志）

已以E-mail通知委員評審小組會議紀錄修改結果，於102.1.11截止日前僅陳文章委員以電話通知無意見。

十、用水度數檢漏案（林宗漢）

- 綜合體育館游泳池及空調冷卻用水給排水修繕案：承商已向自來水公司請領新體育館水表安裝。

- 水源校區自來水管測漏案: 簽文已陳核。

- 重點疑似漏水水號追蹤

(1)海洋館/天文數學館/思亮館/男13舍(水號:1-08-000991-2)

(2)畜牧大樓(水號: 1-08-001006-2)

(3)洋菇房(水號: 1-08-001344-3)

(4)原委會大樓(水號: 1-08-008737-4)

(5)水工試驗所(水號: 1-08-009777-4)

(6)園藝系溫室(水號: 1-08-013950-4)

(7)第二學生活動中心(水號: 1-08-016447-8)

(8)生命科學館(水號: 1-08-016460-1)

(9)水源校區(水號: 4-03-000991-2)

(10)女七舍(水號: 1-01-000221-3)

貳：散會