國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第47次會議

開會時間：102年12月03日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

傳統燈評估汰換成LED燈案：建請解除列管。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

排定12/18第2次功能檢測。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

學生活動中心回覆同意監控設置，技服於12/06日前提送招標資料。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

監造單位目前進行缺失改善確認，將於監造單位確認無誤後辦理複驗。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

目前正參考相關類型標案之招標文件及黃技正提示內容，進行招標文件修正中。

六、節電案（許育菁）

- 綜合體育館節能評估：10月底技服已與體育室人員再次討論，目前熱泵及照明部分尚在評估討論中。11月28日及12月2日再次要求廠商儘速提出修正資料。

- 填報系統功能修改案：本本案已於8月23日開工，預計於11月20日完工。燈具資料雖有系所但無對應之建物編號，又廠商表示判斷上會有所困難，因此待原始資料填妥建物編號再將資料提供廠商辦理後續事宜。廠商擬先申請停工，待前述資料完整後，再辦理復工。預計本週將資料提供廠商。

- 能源中心新建工程燈具：依能源管理小組意見修正部分資料，並已於11月25日以電子郵件方式提供。

七、教室e化維護案（沈育志）

目前已將E化維護案簽結，奉核可後結案。

八、校園監視系統案（沈育志）

工作小組及委員名單已簽核，修正招標資料中。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

第二活動中心(9月用水度數為1634度，10月用水度數為4159度，11月用水度數為4705度)10月用水度數較高，經了解為修繕廠商因為修馬達時沒水供應商家，而開啟樓頂的備用水源供應商家，之後馬達修繕完畢後未關閉備用水源導致用水度數增加，經營管理組表示會依用水度數向商家收取水費，並會請修繕廠商確實關閉備用水源 。

貳：散會