國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第7次會議

開會時間：102年2月26日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

MR-16LED燈：總圖書館、凝態物理館申請LED燈，待簽核後施工。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

已於2月20日召開工程界面協調會。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

2月底前詢問管理單位是否執行本案。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

依徐副總102.2.18裁示，依發包管理股意見辦理，請設計監造提供完整資料並明確指明得標廠商違反採購法及本案投標須知中何種規定。

五、熱泵熱水系統案(林宏一)：

依總務長102.2.5裁示，依徐副總102.2.4建議辦理，俟熱泵得標廠商提出配置方案及載重後再由本校進行結構評估。

六、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

技服部份協調會紀錄已於102年2月22日簽奉核准，已請佑明

公司函送監造成果，本組再辦理驗收事宜。

七、節電案（許育菁）

- 館舍節能評估：待驗收紀錄出來後，即可付款結案。

- 創意比賽案：向事務組申請(4月1日至15日)博雅館場地借用。

- 節能績效補助案：能源局審查中。

八、教室e化維護案（沈育志）

已將總務處及教務處設備區分簽文送出，陳核中。

九、校園監視系統案（沈育志）

申請CCTV技股簽出陳核中。

十、用水度數檢漏案（林宗漢）

- 綜合體育館及舊體育館雨污分流增設水表工程採購案：自來水公司102年1月30日安裝綜合體育館2處水表。承商已向自來水公司申請安裝舊體育館1處水表，並於自來水號（1-05-0000144）用水迴路再增設1處2"水表以符合臺北自來水事業處用水規範。

- 水源校區自來水管測漏案: 開口廠商已增設飲水樓、行政大樓、思源樓及澄思樓共4處水表。該校區各館舍用水度數已開始紀錄。

- 重點疑似漏水水號追蹤：館舍95年至102年1月用水度數詳附件

(1)海洋館/天文數學館/思亮館/男13舍(水號:1-08-000991-2)

(2)畜牧大樓(水號: 1-08-001006-2)

(3)洋菇房(水號: 1-08-001344-3)

(4)原委會大樓(水號: 1-08-008737-4)

(5)水工試驗所(水號: 1-08-009777-4)

(6)園藝系溫室(水號: 1-08-013950-4)

(7)第二學生活動中心(水號: 1-08-016447-8)

(8)生命科學館(水號: 1-08-016460-1)

(9)水源校區(水號: 4-03-000991-2)

(10)女七舍(水號: 1-01-000221-3)

貳：散會