國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第14次會議

開會時間：102年4月16日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

- MR-16LED燈：總圖書館400盞、凝態中心86盞、昆蟲系18盞，目前總圖已完成250盞。

- 傳統燈評估汰換成LED燈案：目前正在統計全校螺旋燈及BB燈要更換LED燈的數量。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

預計4月18日廠商再次執行第2次功能測試。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

技服提送之預算，待學校決定方案後續辦理後續設計。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

預計於4月25日召開廠商及監造協調會，協調第6次送審事宜。

五、宿舍改舍熱泵熱水系統案(林宏一)：

原簽內容經修改已再次簽出，陳核中。

六、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

有關佑明電機工程顧問有限公司技服部份已於102年4月8日驗收，監造成果照片已補正，主驗人審查中。

七、冷氣省電變頻模組試裝案（于一德）：

海普國際企業有限公司於102年4月12日化學系地下室高壓配電站試裝，因數位電表無法與電腦連線，已於102年4月17日再試裝。

八、凝態館中央監控系統建置委託先期規劃技術服務案（于一德）：

- 本組第1次審查意見於102年1月24日函請廠商修訂規劃書內容。

- 廠商於102年3月18日函送規劃書第二版，經本組再次審查，因第一版和第二版內容完全相同，經決行請技服於文到14日內修訂回覆。

九、節電案（許育菁）

- 創意比賽案：本案已於4月12日辦理第2次評分，共7組得獎(包含前3名、佳作及入選獎)，並擬於5月29日頒獎。

- 教育部節能補助案：已於3月22日截止日期將申請資料寄出，目前尚待補助結果。

十、教室e化維護案（沈育志）

正在尋找可通用之設備。

十一、校園監視系統案（沈育志）

預計4月22日開評審會議。

十二、用水度數檢漏案（林宗漢）

- 綜合體育館及舊體育館雨污分流增設水表工程採購案：工程進度100%，承商已向自來水公司掛件申請安裝水表，俟水表安裝及驗收後，本案辦理結案。

- 水源校區自來水管測漏案: 水源校區大量漏水原因係總表後6”(150mm)自來水管線迴路漏水，增設6”、5”閘閥各1只及自來水管線迴路，修繕後水源校區日平均用水約30度，每月用水度數約略900度，水源校區已大幅改善且不再漏水。

十三、重點疑似漏水水號追蹤：館舍95年至102年1月用水度數詳附件（陳孟忻）

天文所外總錶度數異常，與下游的水表度數相加相差甚遠

(下游水表：天文數學館、思亮館A、思亮館B、海洋所舊館，

度數正常)，已聯絡自來水廠的抓漏小組。

貳：散會