國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第4次會議

開會時間：102年1月29（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

- mr16led燈：材料送審中。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

1月30日召開第3次委員會議（服務建議書）。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

排定2月6日召開方案討論會議。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

監造確認廠商履約資格中。

五、熱泵熱水系統案(林宏一)

熱泵結構評估已簽請修繕股協助辦理，目前正於總務處簽辦中。

六、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

監控部份：

1.	工程部份已於101年12月11日完成驗收，並於12月31日結案付款。

2.	有關技服部份正彙整相關問題先請佑明電機工程顧問有限公司先行回覆後，再安排外部會議討論，並依指示邀徐專委出席。

七、節電案（許育菁）

- 館舍節能評估：本案簽請驗收中。

- 創意比賽案：學生活動中心會辦簽文已決行。

- 節能績效補助案：綠基會通知本案報告書需修正，並於1月30日前補送資料。

八、教室e化維護案（沈育志）

教學設備修繕案，與教務處熊先生討論，其於本處權責各為何。

九、校園監視系統案（沈育志）

委員審查文件修訂中。

十、用水度數檢漏案（林宗漢）

- 綜合體育館及舊體育館雨污分流增設水表工程採購案：工程已完工，自來水公司102年1月30日安裝綜合體育館2處水表，另承商已向自來水公司申請安裝舊體育館2處水表。

- 水源校區自來水管測漏案:開口廠商已增設飲水樓、行政大樓、思源樓及澄思樓共4處水表。該校區各館舍用水度數已開始紀錄。

- 重點疑似漏水水號追蹤

(1)海洋館/天文數學館/思亮館/男13舍(水號:1-08-000991-2)

(2)畜牧大樓(水號: 1-08-001006-2)

(3)洋菇房(水號: 1-08-001344-3)

(4)原委會大樓(水號: 1-08-008737-4)

(5)水工試驗所(水號: 1-08-009777-4)

(6)園藝系溫室(水號: 1-08-013950-4)

(7)第二學生活動中心(水號: 1-08-016447-8)

(8)生命科學館(水號: 1-08-016460-1)

(9)水源校區(水號: 4-03-000991-2)

(10)女七舍(水號: 1-01-000221-3)

貳：海普國際科技有限公司介紹「外接式空調變頻模組」

內容詳如附件

1.海普國際企業有限公司於102年1月29日能源會議中簡報該公司節能產品「冷氣省電變頻模組」簡介及績效，經與會人員討論，同意該公司先行試裝1台，依驗證實際節能績效結果，再行評估安裝之可行性。

2.案經與該公司於化學系電腦機房、配電站等3處現場會勘，其中地下室高壓配電站1處，現有之10T箱型冷氣機1台為24小時運轉，且因場所管制人員進出，變數較少，適合作為驗證優先考量建議，廠商申請試裝文已於102年2月20日送達，相關事宜本組已於102年2月21日簽核會辦中，若簽奉核准，試裝時間總計約17工作天。

參：散會