國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第35次會議

開會時間：102年9月10日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

傳統燈評估汰換成LED燈案：上網公開招標中於10/3開招。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

9/08日設置霖澤饋線裝設順利。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

總圖儲冰預定9/13日開會討論，待技師與總圖說明。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

廠商允諾於9/13前完成並報校驗收，並續行後續2年保固後之8年維護保養事宜。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

主計室會簽意見釐清中。

六、節電案（許育菁）

- 創意比賽案：目前學生不在國內，已寄信跟學生們詢問，但尚未收到。

- 教育部節能補助案：8/30開會討論完畢，請廠商依會議紀錄修正資料，於一週內提送。

- 追蹤館舍節能評估： 本案資料已全部繳交，目前待排會議中。

七、教室e化維護案（沈育志）

所有教室過去一年（101.8~102.8）的維修請款資料整理中

八、校園監視系統案（沈育志）

儲存設備建置位置請技服單位重新評估中。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

工學院綜合大樓一樓男廁漏水(應為水箱浮球損壞)及地下一樓的蓄水池右方牆漏水問題,已通知該單位處理。

貳：散會