國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第8次會議

開會時間：102年3月5日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

MR-16LED燈：總圖書館、凝態物理館申請LED燈，待簽核後施工。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

已於3月5日開工。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

定3月14日召開討論會議。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

已於102.3.5召開第2次工務會議，邀集監造單位、使用單位及廠商協商，請廠商於10工作天內提出送審資料修正版本予監造單位審查，並續辦理後續事宜。

五、熱泵熱水系統案(林宏一)：

擬先行委託技術服務廠商進行設計規畫監造事宜，預計以評審方式進行。

六、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

技服部份協調會紀錄已於102年2月22日簽奉核准，已請佑明

公司函送監造成果，本組再辦理驗收事宜。

七、節電案（許育菁）

- 館舍節能評估：待驗收紀錄出來後，即可付款結案。

- 創意比賽案：外聘委員簽核中，並已向事務組申請( 4月1日至15日)博雅館場地借用。

- 節能績效補助案：能源局審查中。

八、教室e化維護案（沈育志）

陳核中。

九、校園監視系統案（沈育志）

3月5日與健維莊先生討論後，再送發包股。

十、用水度數檢漏案（林宗漢）

- 綜合體育館及舊體育館雨污分流增設水表工程採購案：自來水公司102年1月30日安裝綜合體育館2處水表。承商已向自來水公司申請安裝舊體育館1處水表，並於自來水號（1-05-0000144）用水迴路再增設1處2"水表以符合臺北自來水事業處用水規範。增設2”水表已由開口契約廠商施工。

- 水源校區自來水管測漏案: 開口廠商已增設飲水樓、行政大樓、思源樓及澄思樓共4處水表及育成中心B棟右側花圃前增設5”水閘閥。

- 重點疑似漏水水號追蹤：館舍95年至102年1月用水度數詳附件

(1)海洋館/天文數學館/思亮館/男13舍(水號:1-08-000991-2)

(2)畜牧大樓(水號: 1-08-001006-2)

(3)洋菇房(水號: 1-08-001344-3)

(4)原委會大樓(水號: 1-08-008737-4)

(5)水工試驗所(水號: 1-08-009777-4)

(6)園藝系溫室(水號: 1-08-013950-4)

(7)第二學生活動中心(水號: 1-08-016447-8)

(8)生命科學館(水號: 1-08-016460-1)

(9)水源校區(水號: 4-03-000991-2)

(10)女七舍(水號: 1-01-000221-3)

貳：南亞光電來校討論如何更換舊有燈改成LED燈（詳如附件）

結論：請廠商評估本校MR-16、BB燈、鹵素燈更換LED，所需費用及節電效能，並加會新建股、修繕股全面檢討8大新建大樓及整修案件所加裝的燈具。

參：散會