國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第49次會議

開會時間：102年12月17日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

102年更換燈具數量總計中。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

排定12/18第2次功能檢測。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

經管組決定不設置監控，技服修正資料送校審查，簽辦招標。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

監造單位目前進行缺失改善確認，將於監造單位確認無誤後辦理複驗。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

目前正參考相關類型標案之招標文件及黃技正提示內容，進行招標文件修正中。

六、節電案（許育菁）

- 綜合體育館節能評估：廠商提供熱泵工程預算。

- 填報系統功能修改案：已於12/12將資料提供廠商並要求12/12辦理復工。

- 能源中心新建工程燈具：待12/19校規會討論大門出口燈具型式後，依據辦理。

七、教室e化維護案（沈育志）

簽文已核可，建請解除列管。

八、校園監視系統案（沈育志）

工作小組及委員名單已簽核，修正招標資料中。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

查漏廠商表示學校幹管的閘(開關)點太少，廠商無法規劃測漏計畫。

貳：散會