國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第5次會議

開會時間：102年2月5日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

- MR-16 LED燈：材料送審完成，請廠商先行備料500組，總圖及凝態物理館擬簽核完成施作。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

2月5日召開底價審議委員會。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

排定2月6日召開方案討論會議。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

監造確認廠商履約資格中。

五、熱泵熱水系統案(林宏一)：

熱泵結構評估已簽請修繕股協助辦理，目前正於總務處簽辦中。

六、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

監控部份：

1.技服部份於101年1月31日召開外部會議討論，待技服補正資料後，會議紀錄另陳。

2.本案工程保固期1年，由101年12月11日至102年12月10日，有關後續10年全責保固預計101年6月辦理。

七、節電案（許育菁）

- 館舍節能評估：本案排定2月21日驗收。

- 創意比賽案：與事務組及學生活動中心討論4月1日至15日於博雅館展示之場地借用方式。

- 節能績效補助案：已於1月30日將報告書修正版送至綠基會審查。

八、教室e化維護案（沈育志）

教學設備修繕案，與教務處熊先生討論，其於本處權責各為何。

九、校園監視系統案（沈育志）

委員審查文件修訂中。

十、用水度數檢漏案（林宗漢）

- 綜合體育館及舊體育館雨污分流增設水表工程採購案：工程已完工，自來水公司102年1月30日安裝綜合體育館2處水表，另承商已向自來水公司申請安裝舊體育館2處水表。

- 水源校區自來水管測漏案:開口廠商已增設飲水樓、行政大樓、思源樓及澄思樓共4處水表。該校區各館舍用水度數已開始紀錄。

- 重點疑似漏水水號追蹤

(1)海洋館/天文數學館/思亮館/男13舍(水號:1-08-000991-2)

(2)畜牧大樓(水號: 1-08-001006-2)

(3)洋菇房(水號: 1-08-001344-3)

(4)原委會大樓(水號: 1-08-008737-4)

(5)水工試驗所(水號: 1-08-009777-4)

(6)園藝系溫室(水號: 1-08-013950-4)

(7)第二學生活動中心(水號: 1-08-016447-8)

(8)生命科學館(水號: 1-08-016460-1)

(9)水源校區(水號: 4-03-000991-2)

(10)女七舍(水號: 1-01-000221-3)

貳：散會