國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第2次會議

開會時間：102年1月15（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

- 鹵素燈具：履約中。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

兩家合格，1月16日辦理第2次委員會議（功能驗證）。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

會議決定採用方案2螺旋冰水主機，技服於102年1月15日前送設修正資料。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

履約中。

五、熱泵熱水系統案(林宏一)：

依節能率及回收年限過濾，預計先進行男7舍、女2舍進行結構評估。目前已簽請修繕股協助進行。

六、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

監控部份：

1.	工程部份已於101年12月11日完成驗收，並於12月31日結案付款。

2.	有關技服部份正彙整相關問題先請佑明電機工程顧問有限公司先行回覆後，再安排外部會議討論，並依指示邀徐專委出席。

七、節電案（許育菁）

- 館舍節能評估：修正版報告書各單位已確認無回覆意見，待簽核。

- 創意比賽案：已請學生活動中心簽文辦理中。

- 節能績效補助案：簽文中，明日會函送能源局。

八、教室e化維護案（沈育志）

教學設備修繕案，與教務處熊先生討論，其於本處權責各為何。

九、校園監視系統案（沈育志）

委員審查文件修訂中。

十、用水度數檢漏案（林宗漢）

- 綜合體育館及舊體育館雨污分流增設水表工程採購案：工程已完工，自來水公司102年1月30日安裝綜合體育館2處水表，另承商已向自來水公司申請安裝舊體育館2處水表。

- 水源校區自來水管測漏案:開口廠商已增設飲水樓、行政大樓、思源樓及澄思樓共4處水表。該校區各館舍用水度數已開始紀錄。

- 重點疑似漏水水號追蹤

(1)海洋館/天文數學館/思亮館/男13舍(水號:1-08-000991-2)

(2)畜牧大樓(水號: 1-08-001006-2)

(3)洋菇房(水號: 1-08-001344-3)

(4)原委會大樓(水號: 1-08-008737-4)

(5)水工試驗所(水號: 1-08-009777-4)

(6)園藝系溫室(水號: 1-08-013950-4)

(7)第二學生活動中心(水號: 1-08-016447-8)

(8)生命科學館(水號: 1-08-016460-1)

(9)水源校區(水號: 4-03-000991-2)

(10)女七舍(水號: 1-01-000221-3)

貳：興台光科技有限公司介紹節能照明燈

詳如附件

結論：承辦人、黃技正會同廠商至體育館現場會勘，請廠商提出節能規劃案。

參：散會