國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第3次會議

開會時間：102年1月22（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

- MR-16LED燈：材料送審中。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

排定1月30日辦理第3次委員會議（簡報及答詢）。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

資料機關審查中，擇期邀請使用單位召開說明會議。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

履約中。

五、熱泵熱水系統案(林宏一)

依節能率及回收年限過濾，預計先進行男7舍、女2舍進行結構評估。目前已簽請修繕股協助進行。

六、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

監控部份：

- 技服部份俟佑明電機工程顧問有限公司回覆後，再安排會議討論。

- 有關10年保固處理方式，經協調峰技室內裝修股份有限公司，因總圖館空調改善部份僅水塔、泵浦等部份項目，若10年保固恐與年度保養有銜接問題，故建議以放棄處理，惟因本案保固至102年12月，故該公司預計102年6月再來函處理。

七、節電案（許育菁）

- 館舍節能評估：修正版報告書各單位已確認無回覆意見，待簽核。

- 創意比賽案：學生活動中心會辦簽文已於1月16日簽出。

- 節能績效補助案：能源局已於1月18日將申請資料送綠基會辦理初審。

八、教室e化維護案（沈育志）

教學設備修繕案，與教務處熊先生討論，其於本處權責各為何。

九、校園監視系統案（沈育志）

委員審查文件修訂中。

十、用水度數檢漏案（林宗漢）

- 綜合體育館及舊體育館雨污分流增設水表工程採購案：工程已完工，自來水公司102年1月30日安裝綜合體育館2處水表，另承商已向自來水公司申請安裝舊體育館2處水表。

- 水源校區自來水管測漏案:開口廠商已增設飲水樓、行政大樓、思源樓及澄思樓共4處水表。該校區各館舍用水度數已開始紀錄。

- 重點疑似漏水水號追蹤

(1)海洋館/天文數學館/思亮館/男13舍(水號:1-08-000991-2)

(2)畜牧大樓(水號: 1-08-001006-2)

(3)洋菇房(水號: 1-08-001344-3)

(4)原委會大樓(水號: 1-08-008737-4)

(5)水工試驗所(水號: 1-08-009777-4)

(6)園藝系溫室(水號: 1-08-013950-4)

(7)第二學生活動中心(水號: 1-08-016447-8)

(8)生命科學館(水號: 1-08-016460-1)

(9)水源校區(水號: 4-03-000991-2)

(10)女七舍(水號: 1-01-000221-3)

貳：散會