立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第33次會議

開會時間：102年8月27日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

- MR-16LED燈：已發備忘錄請該廠商辦理完工。

- 傳統燈評估汰換成LED燈案：專案簽辦中。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

8/17日設置動物醫院、男一舍總站、地質系，時程及裝設順利。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

總圖儲冰目前推行中，待技師提出資料與總圖說明。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

已於８月２９日召開外部會議，依會議記錄辦理中。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

主計室會簽意見釐清中。

六、節電案（許育菁）

- 創意比賽案：目前學生不在國內，擬在寄信跟學生們詢問。

- 教育部節能補助案：預計8月30日開會討論。

- 追蹤館舍節能評估：經第三次催繳後，本案資料已全部繳交，目前待排會議中。

七、教室e化維護案（沈育志）

以普通教學館為例(101.08~102.08)屬公共區域約6万，教學區域請教務處理中。

八、校園監視系統案（沈育志）

目前進度技服進行細部設斗（學校內部意見整合），會議記錄重新簽核中。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

森林館7月用水度數稍高(6月用水度數為179度，7月用水度數為330度)，經了解係水塔整修之故，擬依8月用水度數，持續追蹤用水情形

十、全校省水設備更換案：（黃微茹）

已全部裝設完畢，建議解除列管。

貳：散會