國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第6次會議

開會時間：102年2月19日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

- MR-16LED燈：總圖書館、凝態物理館申請LED燈，待簽核後施工。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

2月7日決標，由保帆企業有限公司得標。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

2月底前詢問管理單位是否執行本案。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

依徐副總102.2.18裁示，依發包管理股意見辦理，請設計監造提供完整資料並明確指明得標廠商違反採購法及本案投標須知中何種規定。

五、熱泵熱水系統案(林宏一)：

依總務長102.2.5核示辦理，俟熱泵得標廠商提出配置方案及載重後再由本校進行結構評估。

六、總圖空調及中央監控系統更新案（于一德）

監控部份：

1.技服部份於101年1月31日召開外部會議討論，待技服補正資料後，會議紀錄另陳。

2.本案工程保固期1年，由101年12月11日至102年12月10日，有關後續10年全責保固預計102年6月辦理。

七、節電案（許育菁）

- 館舍節能評估：本案排定2月21日驗收。

- 創意比賽案：目前報名收件中。

- 節能績效補助案：能源局審查中。

八、教室e化維護案（沈育志）

教學設備修繕案，與教務處熊先生討論，其於本處權責各為何。

九、校園監視系統案（沈育志）

委員審查文件修訂中。

十、用水度數檢漏案（林宗漢）

- 綜合體育館及舊體育館雨污分流增設水表工程採購案：自來水公司102年1月30日安裝綜合體育館2處水表。承商已向自來水公司申請安裝舊體育館1處水表，並於自來水號（1-05-0000144）用水迴路再增設1處2"水表以符合臺北自來水事業處用水規範。

- 水源校區自來水管測漏案:開口廠商已增設飲水樓、行政大樓、思源樓及澄思樓共4處水表。該校區各館舍用水度數已開始紀錄。

- 重點疑似漏水水號追蹤：館舍95年至102年1月用水度數詳附件

(1)海洋館/天文數學館/思亮館/男13舍(水號:1-08-000991-2)

(2)畜牧大樓(水號: 1-08-001006-2)

(3)洋菇房(水號: 1-08-001344-3)

(4)原委會大樓(水號: 1-08-008737-4)

(5)水工試驗所(水號: 1-08-009777-4)

(6)園藝系溫室(水號: 1-08-013950-4)

(7)第二學生活動中心(水號: 1-08-016447-8)

(8)生命科學館(水號: 1-08-016460-1)

(9)水源校區(水號: 4-03-000991-2)

(10)女七舍(水號: 1-01-000221-3)

貳：散會