立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第32次會議

開會時間：102年8月20日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

- MR-16LED燈：已發備忘錄請該廠商辦理完工。

- 傳統燈評估汰換成LED燈案：專案簽辦中。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

8/17日設置動物醫院、男一舍總站、地質系，時程及裝設順利。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

總圖儲冰目前推行中，待技師提出資料與總圖說明。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

本案已於7月30日申報完工已發函技服確認中，並副知本校。。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

廠商已提供相關績效文件，續簽核中。

六、節電案（許育菁）

- 創意比賽案：8月6日與學生電話聯絡後，了解目前大概的需求，目前尚需人力及經費方能執行。經與副總討論後，後續將請學生提出計畫案，並同時申請國科會計畫，以利後續執行。

- 教育部節能補助案：廠商已於上週提送計畫書並與體育室先行討論，後續將安排會議討論。

- 追蹤館舍節能評估：資料整理中，尚有部分系所未繳交資料，人工氣候室、霖澤館、萬才館未繳交資料，已第三次送函文影本催繳。

七、教室e化維護案（沈育志）

以普通教學館為例(101.08~102.08)屬公共區域約6万，教學區域請教務處理中。

八、校園監視系統案（沈育志）

目前進度技服進行細部設斗（學校內部意見整合），會議記錄重新簽核中。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

植物濕地池7月用水度數稍高，已至現場查看，發現係水管破裂導致，且已處理完成，擬依8月用水度數，持續追蹤用水情形。

十、全校省水設備更換案：（黃微茹）

本案共有22個館舍232個水龍頭已裝設20館舍餘2個館舍10個水龍頭。

貳：散會