國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第29次會議

開會時間：102年7月30日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

- MR-16LED燈：已發備忘錄請該廠商辦理完工。

- 傳統燈評估汰換成LED燈案：專案簽辦中。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

7/27日設置教育推廣中心、農化系、新農化大樓、物理系、第一女生宿舍。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

總圖儲冰持續推動中。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

本案於7月30日申報完工已發函技服確認中，並副知本校。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

廠商已提供相關績效文件，續簽核中。

六、節電案（許育菁）

- 創意比賽案：已於6月24日e-mail詢問是否有具體可行的做法。目前需待6、7月口試結束後再行討論。

- 教育部節能補助案：目前廠商報告書撰寫及預算編列中。廠商預定於本週至現場量測主機效能。

- 追蹤館舍節能評估：目前函稿簽核中。

七、教室e化維護案（沈育志）

已請廠商報價維護合約及全責一年費用(因該設備已使用4~5年)。

八、校園監視系統案（沈育志）

請計資提出雲端儲存費用及資料修正中。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

管理學院圖書館：

配電室同仁於102年6月17日至管理學院圖書館屋頂，發現空調散熱水塔浮球開關損壞，當日已通知管理學院修繕，管理學院告知已於102/06/22修繕完成。

管理學院102年4月用水度數為781度/月，5月用水度數為937度/月，6月用水度數為790度/月，已恢復正常值。

2.本校101年6月用水度數為167,303度，101年7月用水度

數為192,211度，102年6月用水度數為159,964度，102年7月用水度數為148,168度，本月用水度數除較同年度上個月少之外，也較去年度同月份少。

十、全校省水設備更換案：（黃微茹）

本案共有22個館舍232個水龍頭已裝設6館舍116個水龍頭，餘16館舍116個水龍頭。

貳：散會