國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第46次會議

開會時間：102年11月26日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

傳統燈評估汰換成LED燈案：己決標。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

功能測試建議及改善事項，廠商排定進度，預定12/06日完成改善。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

02年11月20日討論會議（詳附件），學生活動中心於11/29日回覆監控設置與否。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

已於11/1辦理驗收，依契約規定須於20日內改善完成。承商已於11/20發函監造告知缺失已改善完成並副知本校，將於監造單位確認缺失改善完成後辦理複驗。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

預計於11/27下午先行與技正檢討招標內容後再擇期召開工作小組會議。

六、節電案（許育菁）

- 綜合體育館節能評估：10月底技服已與體育室人員再次討論，目前熱泵及照明部分尚在評估討論中。

- 填報系統功能修改案：本案已於8月23日開工，預計於11月20日完工。燈具資料雖有系所但無對應之建物編號，又廠商表示判斷上會有所困難，因此待原始資料填妥建物編號再將資料提供廠商辦理後續事宜。廠商擬先申請停工，待前述資料完整後，再辦理復工。

- 能源中心新建工程燈具：依能源管理小組意見修正部分資料，並已於11月25日以電子郵件方式提供。

七、教室e化維護案（沈育志）

目前已將E化維護案簽結，奉核可後結案。

八、校園監視系統案（沈育志）

工作小組及委員名單已簽核，修正招標資料中。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

第二活動中心靠近土地公側的空調散熱水塔漏水，已通知經營管理組，該組表示會請第二活動中心的商家自行修繕 。

貳：散會