國立臺灣大學總務處能源節約小組專案管理會議

102年第43次會議

開會時間：102年11月5日（星期二）下午2時

開會地點：第一會議室內室

會議主持人：李專員明禮                  紀錄：黃微茹

出席人員：如簽到表

壹、進度報告：

一、節能燈具更新及路燈改善案（陳石龍）

傳統燈評估汰換成LED燈案：廠商尚未繳交保証金。

二、Scada電力監視系統建置案（陳財富）

排定11/06徐副總務長、承商負責人親臨天數館B2中控室，檢視功能。

三、二活空調汰換評估案（陳財富）：

技師就總圖主機遷移作規劃，定11/18前完成修正mail與學校參考。

四、電機系館舍空調節能監控案(林宏一)

已於11/1辦理驗收，缺失改善中(20日內改善完成)。

五、宿舍改設熱泵熱水系統案(林宏一)：

已決行準備招標文件中。

六、節電案（許育菁）

- 創意比賽案：9/18學生回覆:目前在編訂預算書中，編定完成後會再聯繫。

- 教育部節能補助案：結案報告書簽核後函送教育部，擬請解除列管。

- 追蹤館舍節能評估：本案會議記錄已發函，擬請解除列管。

- 填報系統功能修改案：本案已於8/23開工，預計於11/20完工。系統功能修改部分:需請計資中心提供DB(ntuenergy)備份檔，因提供廠商之提供T5燈具、消防燈具、冷氣資料供綠基會匯入系統作業資料尚有缺漏待補。

- 能源中心新建工程燈具：依能源管理小組意見修正部分資料中。

七、教室e化維護案（沈育志）

目前已將E化維護案簽結，奉核可後結案。

八、校園監視系統案（丘聖生）

10/28技服已將審查資料送到，目前上網公開招標中，本案採異質最低標，工作小組及委員名單簽核中。

九、疑似漏水水號追蹤：（陳孟忻）

原子與分子科學研究所頂樓的消防管線破裂導致漏水，已通知相關單位進行修繕。

貳：散會